## Sheet1
附件2：第三批医用耗材市场调研项目
项目序号 | 申请科室 | 项目名称 | 限价 | 产品要求 | 备注
4 | 内镜室 | 咬口 | 0.9975 | 咬口采用高密度聚乙烯树脂制成，具有良好的抗水性和化学稳定性；开口大小适中，防止病人非预期咬合；独立灭菌包装 | 投标企业不足，二次挂网
8 | 神经功能检查科 | 导电膏 | 304 | 导电性能好、粘度适中、使用后方便清理 | 投标企业不足，二次挂网
10 | 神经功能检查科 | 针电极 | 62.7 | 提供不同长度，满足肥胖患者及儿童使用；针强度和韧性可靠；针材料适合皮肤穿刺和肌肉探查 | 投标企业不足，二次挂网
11 | 神经功能检查科 | 凝胶 | 178.41 | 低致敏性，摩擦性好、最好磨皮脱脂可一次完成 | 投标企业不足，二次挂网
12 | 心脏外科 | 钛夹 | 19 |  | 投标企业不足，二次挂网
16 | 麻醉科 | 外周神经丛刺激针 | 209 |  | 投标企业不足，二次挂网
17 | 心内科 | 密闭体液采集器 | 9.025 | 采集安全，由其女性患者；不易泄露尿液；留取量精准 | 投标企业不足，二次挂网
19 | 重症医学科手术室 | 一次性气管切开插管 | 71.25 | 单独气管切开插管包装时最好有声门下吸引 | 投标企业不足，二次挂网
21 | 全科 | 弹性医用胶布 | 88.35 |  | 投标企业不足，二次挂网
28 | 手术室 | 医用胶布（绑扎胶布） | 27.36 |  | 投标企业不足，二次挂网
29 | 大外科手术室 | 医用无菌防护套 | 6.175 | 230*30、120*100 | 投标企业不足，二次挂网
30 | 麻醉科 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包-静脉插管 | 375.25 |  | 投标企业不足，二次挂网
31 | 骨科 | 金属骨针（克氏针） | 39.9 | 规格：1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 | 投标企业不足，二次挂网
41 | 高压氧 | 高压氧仓吸氧面罩 | 52.25 | 面罩硬度好，不易变形折叠；脸型贴合度好，面罩密封性佳，不易漏气：管道长度合适（100*150cm） | 投标企业不足，二次挂网
43 | 生殖医学中心 | 橡胶B超探头隔离护套 | 6.65 | 要求尺寸280mm*50mm，无菌、无油、无粉 | 投标企业不足，二次挂网
44 | 肛肠科 | 人体润滑剂 | 33.25 |  | 投标企业不足，二次挂网
45 | 肛肠科 | 直肠电极 | 254.6 |  | 投标企业不足，二次挂网
46 | 妇科 | 电切灌洗液 | 39.9 | 每100ml含甘露醇5g，产品为无色澄清透明液体，无导电性；渗透压275mmol/L，PH4.5-6.5,无菌；规格3000ml/袋 | 投标企业不足，二次挂网
47 | 妇科门诊 | 一次性使用无菌拭子 | 0.475 | 由拭子、护盖、套管组成，无菌状态，护盖直径12mm，合件长度160mm，拭子全长175mm | 投标企业不足，二次挂网
48 | 产房 | 一次性使用麻醉用针 | 10.45 | 阴道分娩产妇行阴部神经阻滞麻醉时需使用22号穿刺针，粗细0.7，长度90 | 投标企业不足，二次挂网
49 | 儿科监护室 | 一次性呼吸管路 | 459.8 | 新生儿呼吸机专用，预防新生儿感染发生，重症新生儿使用 | 投标企业不足，二次挂网
55 | 儿科监护室 | 新生儿集尿袋 | 174.8 | 新生儿专用，用于采集新生儿尿标本 | 投标企业不足，二次挂网
C01 | 消化、介入科 | 组织胶水 | 1425 | 1.快速凝固,粘附性好，成分纯度高，稳定性好；2、能快速止血，达到治疗效果
C02 | 眼科 | 眼用全氟丙烷气体 | 5510 | 玻切手术用
C03 | 眼科 | 眼科手术用硅油 | 1235 | 玻切手术用
C04 | 眼科 | 眼科手术刀 | 85.5 | 白内障手术用
C05 | 眼科 | 眼科用重水 | 1140 | 玻切手术用
C06 | 眼科 | 玻切头套件 | 1732.8 | 玻切手术用
C07 | 眼科 | 超乳液流套件 | 494 | 玻切手术用
C08 | 手术室、大外科 | 超声高频外科集成手术设备（超刀手柄） | 24000 | 连接强生超声刀及主机
C09 | 胃肠外科 | 一次性微创筋膜闭合器 | 646 | 2A、4A、6A、8A
C10 | 放疗科 | 医用射线防护喷剂 | 226.9 | 提高皮肤黏膜的辐射损伤耐受，包括体表喷附、体内冲洗两种方式
C11 | 整形美容科 | 自粘性软聚硅酮敷料 | 646.95 | 1.有淡化和抑制疤痕增生的作用，2.轻薄柔软，便于敷贴，3，产品大小规格齐全，便于不同部位使用。
C12 | 超声科、产科 | 一次性穿刺针及附件 | 570 | 一枚22G或23G穿刺针、穿刺导引槽、无菌耦合剂、探头套
C13 | 骨科 | 无菌骨牵引针 | 47.5 | 1.0#、1.2#、1.5#、2.0#、2.5#、3.0#、3.5#、4.0#
C14 | 骨科 | 几丁质手术冲洗液 | 521.55
C15 | 骨科 | 吸收性明胶海绵 | 0 | 60mm*20mm；2片装
C16 | 新城手术室 | 节育器 | 158.65 | 安馨环，终身使用，不用更换，不嵌顿，不脱环，副作用小。